투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	우수받이 이동설치 및 연결로 종단조정 민원 검토보고에 대한 승인

1.문서번호 : SMIH-14-28349

2.작성일자 : 2014-06-03 09:06:37

3.제    목 : 우수받이 이동설치 및 연결로 종단조정 민원 검토보고에 대한 승인

4.내    용 :

가. 토목부-2868(2014. 2.17.)호 및 남부감제14-144(2014. 5.16.)호와 관련임.

나. 우리 부에서 시행중에 있는 “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사” 구간내 개봉두산아파트 민원처리와 관련하여, 삼환아파트~ 개봉두산아파트 사이 북측 측도에 설치예정인 우수받이 이동 설치(중앙 안전지대) 및 개봉두산아파트 후문부터 개봉철도고가 까지 도로종단조정(T=20cm ~40cm인하) 검토보고에 대하여 승인통보하오니 공사시행에 철저를 기하시기 바라며. 추후 상세 공사비를 산정하여 실정보고하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 개봉두산아파트 민원처리 계획 1부. 끝.

주무관							이한규			광역도로과장					06/03 최광무
협조자
시행			토목부-10598									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개