투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	터널 측방 배수공 개선사례 전파

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』제12조(품질 관리 현장 확인 기동반 운영)와 관련입니다.

2. 우리 시험소에서 실시한 관내 건설현장에 대한 현장확인   기동점검 결과 붙임과 같이 터널 측방 배수공 개선 사례가 있어 전파 하오니 시공 및 품질관리에 참고하시기 바랍니다.

가. 개선사례

○ 측방 배수관 설치 위치를 추가 굴착 후 배수관을 부설함으로써 콘크리트 라이닝 배근 철근의 배수관 간섭 최소화로 배수공 품질확보 유리.

붙임 : 개선사례 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시도시기반시설본부장(도시철도사업부장),서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장),서울특별시상수도사업본부장(시설안전부장),서울메트로사장,서울특별시도시철도공사사장
주무관	김현호		품질지도과장	이강호		품질시험소장	06/03 권영찬
협조자	주무관	고동오
시행	품질지도과-1040	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 우면동 15 (태봉로 131)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-6716,7	/전송	02-3462-7720	/		/	대시민공개