문서번호	현장민원과-9786
보존기간	년
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	06/03 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(6.3)

2014.  6.  3(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.6.3(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	1,095	3	780	3	315
양 천 구	5	421	3	231	2	190
강 서 구	1	399		362	1	37
구 로 구	0	275		187		88

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	3	780	0	60	2	217	0	292	1	57	0	154
양천구	3	231		28	2	70		80	1	24		29
강서구	0	362		24		112		140		13		73
구로구	0	187		8		35		72		20		52

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	0	0	3	231	362	187	780
가옥 내	소 계	3	0	0	3	156	289	127	572
	화장실변기누수	1			1	102	172	59	333
	주방,부엌누수				0	2	7	14	23
	욕실,화장실배관				0	8	15	17	40
	보일러,온수배관	2			2	28	69	15	112
	수도꼭지고장				0	8	1	11	20
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	11	14
	기 타				0	6	24		30
가옥 외	소 계	0	0	0	0	56	55	54	165
	수도계량기옆				0	31	24	19	74
	마당 수도 및 배관 노후				0	21	29	35	85
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	6	43
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	1	0	3	190	37	88	315
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	25			25
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2	1		3	123	37	88	248
기 타				0	19			19

.끝.