투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고 회신 및 업무지시

공사감독3처-5058(2014.6.1)호와 관련하여 실정보고된 사항에 대하여 검토하고  아래와 같이 통보하오니 공사추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

□ 실정보고 검토

공 단 보 고	회 신 사 항	비고
· 구반포안내센타~서래섬나들목간 선형조정기존선형 존치 시행후 안전시설추가 - 서래섬 나들목앞 시인성포장 : 3.5a - 서래섬 나들목앞 아스콘포장 절삭포장:3.2a 자전도로 입구 볼라드설치:10개소 안전지대설치:3.75㎡ 차량감속 유도시설 설치( 사고석 및 과속방지턱)	· 승 인 · 승인불가 ⇒ 서래섬 나들목앞 전면 시인성 포장은 도시미관 저해 우려있음 - 공단보고대로 승인 - 조건부 승인(안내센타와 협의 시행) - 공단보고대로 승인 - 조건부승인 ⇒ 기존 사고석은 반포한강공원 침수 특성상 유지관리의 문제점이 있음에 따라 과속방지턱으로 변경시공 필요
자전거도로 직선화 구간 기존도로와 종단구배가 커서 성토량 증가필요함에 따라 본공사 타공종의 잔토 활용	· 승 인 안전성확보 및 잔토 활용함이 타당하므로 공단보고대로 시공
신설도로구간 노면수 처리를 위한 집배수시설 부족으로 시설추가 필요	· 승 인 우기중 원활한 노면수 처리를 위하여 시행필요
신설도로와 기존도로 연결구간 공사중 자전거 이용자불편 예상으로 임시 우회도로 설치필요	· 승 인 시민불평사항 해소를 위하여 시공 필요

3. 본격적인 우기철이 다가옴에 따라 공사장 안전사항등에 대하여 본청 및 외부 기관의 대대적인 점검이 시행되고 있으니 공사장 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		생태공원과장	06/03 이해룡
협조자
시행	생태공원과-1357	(		)	접수		(		)
우	133-820	성동구 강변북로 257 (성수동1가642-25)	/
전화	02-3780-0632	/전송	02-3780-0745	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개