함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 5월 정수생산현황 보고

우리 아리수정수센터의 2014년 5월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비 고
	전년동월	2014.5월	증․감량	증․감율 (%)	2014.4월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	12,511,344	12,208,472	-302,872	-2.4	11,981,717	226,755	1.9
총 생산량	12,216,352	12,186,424	-29,928	-0.2	11,888,348	298,076	2.5
1일 생산량	394,076	393,110	-966	-0.2	396,278	-3,168	-0.8
유 효 율	97.6%	99.8%		2.2	99.2%		0.6

붙임 1. 2014년 5월 정수생산현황 1부.

2. 2014년 5월 원수검침현황 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	이금재		정수과장	서한호		뚝도아리수정수센터소장	06/03 김동기
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-1506	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개