함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 5월 정수생산현황 및 유수사용실적 통보

암사정수센터의 2014년 5월 정수생산현황 및 유수사용실적을 아래와 같이 통보합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2014.5월	증․감량	증․감율 (%)	2014.4월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	36,171,400	36,545,312	373,912	1.0%	34,574,309	1,971,003	5.7%
총 생산량	35,509,800	36,117,600	607,800	1.7%	34,135,700	1,981,900	5.8%
1일 생산량	1,145,477	1,165,084	19,607	1.7%	1,137,857	27,227	2.4%
유 효 율	98.2%	98.8%	0.6%	0.6%	98.7%	0.1%	0.1%

붙임  1. 2014년 5월 생산현황 1부

2. 2014년 5월 유수사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	최재호		정수과장	06/03 김영배
협조자
시행	정수과-1303	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5758	/전송	02-3146-5706	/	gibbs1@seoul.go.kr	/	대시민공개