입,출고량 계근 분석조서

결재	★주무관	정수과장
	김석진	06/03 임건혁

1.납품회사    :  (주) 홍 인 화 학

2.납품기한    : 2014. 06. 19 (의뢰일2014. 05. 20)

3.구매발주량  :        18,000     ㎏

4.입고량계    :        18,000     ㎏

5.초과량계    :        +  169    ㎏

6.사용공차계  :        ±  150     ㎏ 〔10(출,입차대수) x ± 15 (사용공차)]

입출고 일 자	입고(실병)			입고량	초과 입고량		공병수	출고(공병)				초과량
	실병수	총무게	공병무게					계근무게	공병무게	잔 량
2014 05.22	10	15,210	6,033	9,177	+177		10	6,040	5,956	-84		+93
06.03	10	15,990	6,839	9,151	+151		10	6,400	6,325	-75		+76
	이	하	여	백			이	하	여 백
계	20				328		20			-159		+169

[초과 입출고량 산출표]                           (단위:    ㎏)

*사용공차: ± 15㎏/차