검사대상기기 검사 결과 보고서

결재	★주무관	서무팀장	원무과장
	오금석	김길권	06/03 김석태

	명에 의하여 검사대상기기(보일러)에 대한 검사 및 세관공사를 실시하고 보고합니다.
2014. 6. 03(화).
보 고 자 : 공업7급 성명 : 오 금 석

보 고 내 용
일 시	2014. 5. 26 ~ 2014. 5. 30
건 명	검사대상기기(보일러) 정기검사 및 세관공사 실시
내용	1. 검사대상기기 개요 ○ 품 명 : 소형관류증기보일러 ○ 용 량 : 2ton/hr ○ 최고사용압력 : 1MPa ○ 설 치 일 : 20007. 05. 25 2. 안전검사 일시 : 2013. 05. 28. - 검사기관 : 에너지관리공단 이영일검사원 - 검사결과 : 검사합격 3. 운전성능검사 일시 : 2013. 05. 30. - 검사기관 : 에너지관리공단 박중열검사원 - 검사결과 : 검사합격
비 고