함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울잠전초등학교장
(경유)
제목	아리수 음수기 전기 콘센트 접지시설 설치 요청에 대한 회신

1. 귀 교의 무궁한 발전을 기원 드립니다.

2. 서울 잠전초등학교-630(2014.5.29.)호와 관련 요청하신 아리수 음수기 전기 콘센트 접지시설 설치 요청에 대하여 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조사내용

- 잠전초등학교 복도에 설치된 음수기 10대는 2006년 학교에서 자체적으로 설치하였고, 추가 설치 요청에 따라 2008년 강동수도사업소에서 4대를 행정실 등 사무실에 설치 하였습니다.

- 강동수도사업소에서 5.30일 방문하여 현장 조사한 결과 귀 교에서 자체적으로 복도에 설치한 음수기 10대의 전기 콘센트에는 접지시설이 되어 있지 않았으며, 수도사업소에소 추가 설치한 음수기 4대의 전기 콘센트는 접지시설이 되어 있는 것으로 확인 되었습니다.

나. 회신내용

- 아리수 음수기는 설치 후 관리전환하여 해당 학교에서 고장 보수 등 유지관리토록 하고 있으며, 아울러 귀 교에서 설치한 음수기 시설의 보수 및 정비는 학교 자체적으로 조치하는 것이 타당하다고 판단됩니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최경서		급수설비과장	김인환		급수부장	06/03 이상홍
협조자
시행	급수설비과-3451	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1472	/전송	3146-1429	/	singirukr@seoul.go.kr	/	대시민공개