문서번호	공원운영과-10561
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
윤종국	허생범	김준현	06/03 배호영
협 조

북측순환로(국립극장방향) 탈의실 정비 결과보고

2014. 6

중부공원녹지사업소

공원운영과

북측순환로(국립극장방향) 탈의실 정비 결과보고

북측순환로 국립극장방향에 위치한 탈의실의 내부시설물 및 조명 등을 점검한 결과 시설물 교체, 조명시설 확충 등 개선이 필요하여 정비하고 그 결과를 보고합니다.

탈의실 현황

❍ 위    치 : 서울 중구 장충동2가 산 14-21(국립극장 위)

❍ 시설규모 : 가로(앞면)6m × 세로(옆면)3m

- 짐보관소 개수 : 48개(남36개, 여12개)

- 간이세면장 개수 : 2개소(남1, 여1) ※ 세면장 규모 : 남1㎡, 여0.5㎡

- 이용인원 : 평균 40~50명/일

문 제 점

❍ 탈의실 내 바닥, 벽지, 간이세면대 등 시설물 노후화

❍ 전반적으로 탈의실 실내·외 조명이 어두움

※ 산책로와 20미터정도 떨어진 인적이 드문 곳에 위치하여 어두운 조명시설을 개선할 필요성 절실

정비결과

❍ 정비일자 : 2014. 5. 23(금) ~ 28(수) [5일간]

❍ 정비내용

- 내부 바닥 및 벽체 수리(방수 등 석고작업)

- 벽면도배 및 장판 교체 작업

- 세면기 교체, 환풍기 설치

- 실 내·외 조명시설 개선

소요예산 : 4,700천원

❍ 예산과목

- 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표 공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 공공운영비(201-02)

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

정비현황사진

□ 정비 전

탈의실 전경(야간 조명 어두움)		시설물 노후, 파손

탈의실 내부		탈의실 내부 전등 노후

남자 간이세면장		여자 간이세면장

□ 정비 후

탈의실 내·외부 조도 개선		탈의실 내·외부 조도 개선

남·여 탈의실 정비(바닥, 벽면 등)		남·여 탈의실 정비(바닥, 벽면 등)

세면시설 정비, 방수작업		세면시설 정비, 환풍기설치