문서번호	정수과-1017
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		임건혁	06/03 박기석
협조	정수시설과장		안길찬
	원수관리과장		손주옥

냄새물질 발생 대비 대응훈련 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

강북아리수정수센터

정수과

냄새물질 발생 대비 대응훈련 계획 보고

사고 발생시 신속하고 원활한 조치를 위하여 냄새물질 발생을 가정하여 대응 훈련을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

▢ 훈련일정

○ 일 시 : 2014. 6. 12(목) 10:00～

▢ 훈련 상황

○ 2014. 5. 12(목) 10시 맛냄새물질 자동감시 시스템(GC/MS) 분석결과 지오스민 농도 원수 50ng/L 로 원수경보(HiHi) 알람 발생

▢ 조치 사항

○ 정수과

- 분말활성탄 주입률 결정 및 투입

- 중염소 시설 점검 및 투입

- 원수 및 정수의 냄새물질 분석

- 원수 조류 분석

- 분말활성탄 재고량 파악 및 수급관리

- 맛냄새 물질 발생 상황 전파

- 한강 상류 냄새물질 동향 파악

○ 정수시설과

- 분말활성탄 투입 시설 점검

○ 원수관리과

- 조류차단막 점검

- 간이 분말활성탄 투입 시설 점검

- 조류분석기 점검

▢ 향후 조치 사항

- 대응 훈련결과를 평가하여 대응 메뉴얼 보완