문서번호	난곡119안전센터-2328
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개

담당자	담당자	진압2대장			결재
김호식	김호식	06/03 이성하
협 조

화재진압활동 토론회 개최 결과보고서(삼십칠점이)(5.30)

□ 소방서 : 관악소방서

□ 부  서 : 난곡119안전센터

소방 관서	관악소방서 난곡119안전센터
일시	2014. 6. 1.(일) 09:10 ~ 10:00		장 소		사무실			참석인원	10명
화재 발생	출동일자	2014. 5. 30.(금) 22:43 ~ 22:50(7분간)
	위 치	관악구 시흥대로 164길3(관악구 조원동 1655-19)
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동장비	펌프,탱크,구급차
현장 활동 사항	문제점	○ 유흥주점 튀김 요리시 과열로 외부 닥터로 인화 주변 건물과 건물사 이 뒤 잡종 창고 화재로 건물로 막혀 대원들의 진입로 확보 곤란으로 화재진압활동에 어려움 있었음.
	개선사항	○ 2인1조로 활동 및 안전장비 필히 착용후 진입통로 확보하고 화재진 압 실시 할 것. ○ 선착대는 현장으로 출동하는 중 안전운행에 주의하고, 차량 부서시 안전원을 두고 고임목 설치를 할 수 있도록 한다.