화재현장 출동보고서

(5/29 ###########################)

부분공개
문서번호	길동119안전센터-2272
<일 자>

	결재	담당자	3팀장	센터장
		최원석	오종세	06/03 강석오

[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년      월     연번     발생일시 : 2014년 05월 29일  14시 50분 09초   목요일

화재번호

2014		05		115

출동시간 : 14시 51분 11초   도착시간 : 14시 54분 43초

□ 출동대원 및 응답자 ( 길동119안전센터 ) ① 출동대원 : 소방위 오종세 등 8명 ② 응 답 자 : 소방위 오종세 등 8명(위.오종세, 위.홍기탁, 위.최원석, 장.김수남, 장.박재용, 장.김재형, 장.이준경, 교.오경세)
③ 확 인 자 :	센터장		계급 소방위		성명 강석오

□ 현장도착시 발견사항
	################################ 현장도착한바 고덕대가 선착대로 화재진압에 임하고 있었으며, 건물내 안쪽 구석에서 연기와 화염이 분출되고 있는 상태임.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □흰색 □ 기타(없음) ④ 화염의 크기 □작음 ■ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	종이,비닐류,과자류 등 타는 냄새

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □기타(화재현장확인 및 안전조치) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	현장도착 즉시 ###### 안쪽 구석에서 연기와 화염이 발생하고 있는 것을 확인 후 3팀
	장 오종세 지휘하에 수관40mm 3본을 전개하여 화재진압과 동시에 인명검색 실시하고, 쇠스
	랑을 이용하여 각종 박스 및 진열대 상품의 잔화정리를 실시함.(건물뒤쪽 외부의 창고는 선
	착대인 고덕대가 화재진압중임.)
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			건물 뒷편 1층 창고
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 ■ 있음 □ 없음
	외부 : 건물 뒤편 1층 창고
	내부 : 마트 안쪽 부분

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 (개방된 장소) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 : 선착대인 고덕대는 건물뒷편 외부의 마트 창고에 진입, 2착
	대인 길동대는 개방되어 있는 마트내 안쪽으로 진입.

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소 ( )
	특이사항없음.

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□자체설비사용  □소방장비사용  ■모두사용 ∥ 소방 설비  □작동됨 ■작동안됨 □확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기.

② 사용된 소방장비 : 소방차량, 개인장비, 수관 40mm 3본, 휴대용 조명등, 무전기, 쇠스랑

등 장비일체

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	길동119안전센터 → 생태공원 3거리에서 우회전 → 생태공원4거리 좌회전 →상일초교4거
	리 좌회전 →고덕리엔3단지사거리 우회전 → 현장
	진입도로 특이사항 없음

□ 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

□ 화재사진 및 동영상
	해당사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입