정부3.0, 국민과의 약속
	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 공기호흡기 용기 불용처분 계획(알림)

1. 관련근거

○ 안전지원과-9306(2014.4.22.)호『개인보호장비 현행화 추진계획』

○ 소방행정과-7478(2014.5.19)호『2014년도물품현행화에따른불용처분재강조알림』

2. 위와 관련 우리서에서 관리․운용중인 공기호흡기 용기 중 위생검사 및 재검사 불합격 으로 노후화된 용기를 불용하여 현장활동 대원의 안전관리와 호흡기 보호에 철저를 기하고자 합니다.

가. 불용대상

계	위생검사 불합격	재검사 불합격	개폐밸브나사 불 량	나사선 불 량	압력게이지 파 손
14	2	5	4	2	1

나. 불용사유

- 위생검사 및 재검사 불합격 용기

- 나사불량 및 압력게이지 파손

다. 불용처분 방법

- 불용대상 조사 → 불용결정(물품관리관) → 처분방법 결정 → 처분

라. 폐기 방법

- 소방서 : 밸브를 탈착하고 용기 절단 보관

(압착 또는 몸통에 지름 5CM이상 구멍)

- 본  부 : 폐기업체와 계약 수거 처분

3. 행정사항

가. 각 부서는 관리운용하고 있는 공기호흡기 용기 중 불용대상을

철저히 조사 및 확인하여 불용결정

나. 현장에서 사용 시에는 최근에 배정된 용기부터 사용하고 내용 연수(10년)가 오래된 용기는 현장사용 부족시 현장교체(보완용)용으로 활용

다. 폐기대상 용기는 2014.6.10.(화)까지 장비회계팀으로 제출하기 바랍니다.

붙임 : 공기호흡기 용기 불용대상 내역 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	현장지휘대장,예방과장,세종로119안전센터장,신교119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장,구조대장
담당자	박종표		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	김용규		소방서장	06/04 이석훈
협조자
시행	소방행정과-8350	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02)733-8219 02)762-6119	/전송	7338214	/	pjp8999@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다