	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	생환관동 보일러 수리 결과 보고

1. 생활관동 지하 보일러 고장으로 착화가 되지않아 한국미우라공업(주)A/S신청하여 수리하였기에 다음과 같이 결과를 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014. 06. 03.

나. 관리부서 : 교육지원과 시설운영팀

다. 설치장소 : 생활관동 지하 기계실

라. 제조사 및 규격 : 한국미우라공업(주), 전자동관류스팀보일러

마. A/S 담당자 : 한국미우라공업(주) 김수찬기사

바. 원    인 : 부점화 발생, 차압불균형

사. 수리일시 및 수리내역 : 2014.06.03, 차압조정

아. 수 리 비 : 금99,000원(교육지원과 신용카드 결재 예정)

자. 예산과목 : 소방학교청사및시설장비유지관리/공공운영비

붙임 : 고장 및 수리내역 1부.  끝.

담당자	신현후		시설운영팀장	윤은생		교육지원과장	전결 06/05 서순탁
협조자
시행	교육지원과-7167	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29	/
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	shw3281@seoul.go.kr	/	부분공개(6)