함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 알림(2013년 동대문구 관내 상수도 및 소화전 설치 보수공사)

1. 시설관리과-12297(2014.5.27)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 한천로 D 1200 노후밸브 교체 및 월곡1중블록 공급관로 환원에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

□ 수질검사 결과

검사일시	검사지점	탁도	잔류염소	검사결과
2014.6.3.(14:30)	동대문구 이문동 209-1	0.34	0.15	적 합

.끝.

	행정지원과장
주무관	김태현		수질팀장	이해원		행정지원과장	06/05 代윤재승
협조자
시행	행정지원과-12085	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/
전화	02-3146-2655	/전송	02-3146-2678	/		/	대시민공개