<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서[램프,안정기구매]

문서번호	기전과-6972

결재	주무관	주무관	기전과장
	하상철	한영호	06/05 박재경

계 약 건 명			도로조명등 유지보수용 램프 6종, 안정기 3종 구매
납 품 자			상 호			#####						성 명		###
계 약 금 액			금일천팔십사만오천원정(\ 10,845,000원)
계약체결년월일			2014년 05월 16일
납 품 기 한			2014년 06월 05일
납 품 년 월 일			2014년 05월 27일
검사(수)년월일			2014년 06월 05일
검사(수) 장 소			기전과 창고
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014 년 06 월 05 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	강서도로사업소			기전		과	공업주사	직급	성명	한영호		한영호		박재경
	검수자	강서도로사업소			기전		과	전기운영주사보	직급	성명	이주진		이주진

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	나트륨램프 NH-100W	개	9,800	30	-	30
2	나트륨램프 NH-400W	개	13,000	20	-	20
3	메탈램프 MH-150W	개	26,600	20	-	20
4	메탈램프 MH-200W	개	28,000	150	-	150
5	메탈램프 MH-350W	개	29,300	50	-	50
6	메탈램프 CDM-250W	개	59,800	30	-	30
7	나트륨안정기 NH-100W	개	18,700	30	-	30
8	메탈안정기 MH-350W	개	46,000	30	-	30
9	메탈안정기 MHCDM-350W	개	35,900	10	-	10
		이	하	여	백