문서번호	정수과-1444
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	06/05 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 6. 4

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이원태
	야간	박종성

2014년 6월 4일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	19℃	기압 :	1039hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			760		770
탁 도	10:00	3.6		0.042
									규조류		Cyclotella	290		300
	21:00	3.5		0.048
											Melosira	150		140
pH	10:00	7.2		7.1
											Synedra	60		70
	21:00	7.3		7.1
											Asterionella	70		50
알칼리도	10:00	47		44							Fragilaria	50		40
	21:00	47		43
											기타	110		130
잔류염소	10:00	0.19		0.45							소 계	730		730
	21:00	0.23		0.47
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	60		40
색도	10:00	3		0
											소 계	60		40
	21:00	3		0
수온	10:00	21.8		21.6
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	22.1		21.9
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.90		1.40
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.90		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.07		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	189		180
	21:00	191		181