문서번호	정수과-1349
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
서홍교	06/05 김영배

정수시설 청소용역 감독일지(5월)

2014.6

암사아리수정수센터

(정수과)

정수시설 청소용역 감독일지

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 정수처리시설 청소 및 준설용역

○ 용역기간 : 2014.03.19. ~ 2014.12.26.

○ 용 역 비 : 금158,400,000원

○ 용역업체 : 미림개발㈜[대표 - 지장용, 소재지 - 서울시 종로구]

○ 청소물량 및 횟수

- 정수지 52,522㎡, 응집·침전지, 여과지 193,354㎡, 토사 준설 133㎥ 등

- 정수지, 여과지, 회수조 각 년 1회, 농축조 년 2회, 응집·침전지 년 1.2회

□ 감독내역

○ 작업일자 : 2014.5.7(월) ~ 5.29(금)

○ 작업내역

- 1정수장 2계열 6지(‘14.5.14)

- 2정수장 U1계열 2지(‘14.5.7), U1계열 3지(‘14.5.19)

- 2정수장 U-1 정수지(‘14.5.29)

○ 작 업 자 : 우관영, 박상우, 유은근 등 6명

○ 지사사항

- 주벽, 수로, 웨어, 부유물 제거기 배관, 응집기 패들, 정류벽 등 청소 철저

- 청소 시 감독관, 중앙제어실, 배출수처리장 지시에 따라 실시

- 작업완료 후 감독관에게 보고하고 확인

- 가급적 작업지시서 일정에 따라 청소 추진, 변경 시 사전 보고 철저

- 작업 전, 중, 후 증빙사진 촬영 및 매월 청소결과 보고

- 작업자 안전사고 예방 철저(보호장구 착용, 추락·감전 사고 유의 등)

- 과업지시서 등 제반 준수사항에 따라 청소작업 실시 등

붙임 : 청소 사진 1부.