문서번호	시설과-3246
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
문한성		06/05 공헌구
협 조

시설물 순찰 결과보고

2014. 6

시  설  과

시설물 순찰 결과보고

□ 일    시 : 2014. 6. 4(수) 13:00~16:00

□ 순 찰 자 : 문한성 주무관

□ 점검시설 : 보행시설 등

□ 지적사항 : 7건

◦ 6. 3 호우로 배수로 낙엽 퇴적

◦ 보도블록 및 보행로 파손되어 관람객 불편(4개소)

◦ 판매시설 휴게공간 데크 파손되어 관람객 불편

◦ 공사차량 통행으로 경계석 파손

① 배수로 낙엽 쌓임 (호랑이사 뒤편)	② 보도블록 파손 및 경계석 돌출 (동양관 보행로)	③ 보행로 파손 (남미관 입구)

④ 보행로 침하 (장미원 수변데크 뒤)	⑤ 휴게공간 데크 파손 (코뿔소 판매시설)	⑥ 가금사 앞 경계석 파손 (대동물관 공사차량 진입로)

□ 조치계획

◦ 배수로 퇴적 및 보행로 파손지역 영선팀 준공무직 자체 정비

◦ 코뿔소 판매시설 관리주체에게 데크 정비토록 안내

◦ 대동물관 공사업체에게 경계석 정비토록 공문 발송.  끝.