문서번호	시설관리과-11947
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박학중		최양주	06/05 이자원
협조

풍수해대책 종합상황 일일보고

(6월3일, 수요일, 07시 현재)

2014. 6. 3

강서수도사업소

(풍수해대책 상황실)

	수방종합상황 일일보고 - 2014.06.3(화) 07시 -	시설관리과 (수방대책상황실) 전화:3146-4020 팩스:3146-4039
◈ 재해대책 보강근무지시(3일 07:30분) ※ 07시 현재 서울지방에 내린 강우량은11.5㎜(최대20.5㎜ 최조 동대문4.0㎜)이며 추가 예상 강우량은 5 ~ 20㎜ 예상되어 6.3(화) 07:30분부터 보강근무 실시 <3일(화) 7시30분 상수도본부풍수해대책 상황실 지시> 기상 개황(6. 3일 07시 현재) 기 상 예 보 : 중부지방에서 느리게 남하 중 ※ 현재, 전국이 흐리고 비가 내리고 있으며, 제주도와 서해안, 남해안 강한 바람이 불고 있음 서해상에 위치한 저기압의 영향으로 흐리고 가끔 비가 오다가 중부지방은 오후에 점차 그치겠으나, 충남은 밤에 다시 비가 오는 곳이 있겠음 강 수 량 : 서울 9.0㎜ 강서지역 강수량(6.3일 07시 현재) : 13.5㎜ 조치 현황 보강근무 실시 - 시설관리과 : 2명(수방대책 담당) 상수도 시설물 및 각종 공사장 근무사항 - 배수지, 가압장 시설물 이상없음 - 소규모 굴착현장 안전사항 이상없음 조치계획 : 재해대책 보강근무 실시 보강근무 실시 : 6.3일 07:30분 ▹ 2명 : 급수운영과 ⇒ 1명, 시설관리과 ⇒ 1명 상수도 시설물 및 각종 공사장 순찰 강화 - 각종 공사현장 및 시설물 사전 점검 및 안전조치 실시 비상(보강)근무 해제 : 6.3일 17:30분 - 향후 기상상황 예의주시