문서번호	급수운영과-13304
결재일자	2014.6.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		06/05 조면행
협조
	주무관		김용호

시설물 점검결과 조치계획 보고[ 2014-05-3(노후밸브정비등)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2014. 6. 2

보고자 : 지방시설주사보  이 일 로

□ 시설물 정비개요

- 노후 밸브  ⇒ 밸브 교체

- 철개 노후  ⇒ 철개 교체 등

- 현장조사일 : 2014. 5. 15 ~ 5. 30

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	관경 (mm)	점검내용	조치계획	비고
1	목2동 128-40	중간밸브	200	노후밸브및철개	밸브철거후 맞이음 직관 연결	5495090
2	신정3동1208-20	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개교체	64414102
3	신정3동1212-7	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개교체	64414082
4	신정3동1208-36	분기밸브	80	노후밸브및철개	밸브철거후 맞이음 직관 연결	64414081
5	신정3동1217-7	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개교체	64414077
6	신정3동1211-8	중간뺄브	100	노후밸브및철개	밸브및철개교체	64414103
7	신정3동1211-8	중간밸브	80	노후밸브및철개	밸브철거후 맞이음 직관 연결	64414104

□ 조치의견

- 상기와 같이 목동공동구내 노후된 상수도시설물 정비하고자 『2013년 양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사』 업체(인웅공영  대표 정지만)로 하여금 노후밸브 및 철개등을 교체코자 감독수행 부서인 서울시시설관리공단에 작업지시하고자 합니다.

○ 공사개요 : 목2동 128-40 밸브및철개 교체외 6개소

○ 작업기간 : 2014. 6. 3 ~ 6. 16

○ 소요예산 : 14,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.