급수공사현장조사서접수및입력대장(수유동)

결재	주무관		급수운영과장
	윤태현		06/05 김수영
	협 조	이승완

문서번호	급수운영과-11135

□  공사명 : 2014년 수유동외 8개동 상수도공사

□  부서명 : 시설관리과

□  업체명 : 건승엔지니어링(주)

연번	GIS 접수일	문서번호	공사 번호	지시 번호	공사현황		공사개요		공사 종류	준공 일자	공 사 담당자	전 산 입력일
					동	지번	구경	연장
1	14/5/28	시설관리과 7862	201404290036	신설-21	수유동	235-18	30	3.5	구경확대	14/5/23	연제관	14/5/30
2	14/5/28	시설관리과 7862	201405010018	신설-22	수유동	583-37	30	2.5	신설	14/5/23	연제관	14/5/30
3	14/5/28	시설관리과 7862	201405070002	신설-23	수유동	596-14	20	0.5	구경확대	14/5/23	연제관	14/5/30
4	14/5/28	시설관리과 7862	201405070001	신설-24	수유동	468-229	30	3.5	신설	14/5/23	연제관	14/5/30
5	14/5/28	시설관리과 7863	201405080001	신설-18	송중동	75-297	30	2.0	신설	14/5/23	이한수	14/5/30
6	14/5/28	시설관리과 7863	201405080002	신설-19	번동	416-82외1필지	30	2.0	신설	14/5/23	이한수	14/5/30
7	14/5/29	시설관리과 7925	201405140016	신설-26	번동	449-1	40	1.0	신설	14/5/28	이한수	14/6/02
8	14/5/23	시설관리과 7631	201405278001	개량-6	번동	454-5	25		폐전	14/5/28	이한수	14/6/02

끝.