문서번호	급수운영과-13366
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
이용호		06/05 조면행
협조
	주무관		이상무

급수협의 보고

(구로4동 98-12,13번지)

2014. 06

강서수도사업소

(급수운영과)

급수협의 보고

구로구청으로부터 구로4동 98-12,13번지 주상복합빌딩 건축허가 신청과 관련하

여 우리사업소에 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 신축건물 현황

- 위      치 : 구로4동 98-12,13번지

- 건 물 규모 : 지하2층/지상17층

- 연  면  적 : 6,501.25㎡

- 용      도 : 공동주택(도시형생활주택-91세대) 및 오피스텔(111호)

2. 현장조사 내용

- 수      계 : 대방배수지 수계(L.W.L:50m)

- 분기점 수압 : 3.8㎏/㎠

- 신청지 표고 : 11.2m

- 주변 상수도 관망 : D=100mm로 형성

3.  인입 급수관경

- 주택용 : D=50mm

- 일반용 : D=40mm

5. 처리의견

구로구청(건축과)에 별첨 “급수협의조건”을 이행시 급수가 가능함을 통보코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부

2. 위치도 1부. 끝.