	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고[등우빌딩]

1. 예방과-9974(2014.5.30.)호 『조치명령발부 대상 현장확인 계획(등우빌딩)』와 관련입니다.

2. 조치명령 발부 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 6. 3.(화)

○ 대    상

연번	대상	주소	조치명령 내용	확인결과
1	등우빌딩	############ ############	○ 지상1층~지상2층 지구경종 작동불량	조치명령 사항 정비됨

○ 확 인 자 : 소방교 김성훈, 소방사 조병선

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

붙 임 : 1. 조치명령 현장확인서(종이문서) 1부.

2. 현장사진(등우빌딩) 1부.  끝.

담당자	조병선		검사지도팀장	김남주		예방과장	06/05 계광옥
협조자	담당자	김성훈
시행	예방과-10321	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434(장한로 34)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-9848	/전송	02-2214-5119	/	hiri04@seoul.go.kr	/	부분공개