	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	신축공사장 위험물 안전관리 실태조사 계획

1.관련근거

가.2014년도 소방재난 업무 가이드 『예방행정편 2.건축 공사장 안전관리 공사장내 위험물 저장·취급 소방검사』

나.『서울특별시 위험물 안전관리 조례』제6조(지정수량 이상 위험물 임시 저장· 취급 승인)

다.『위험물안전관리법』 제22조(출입·검사)

2.위와 관련 관내 신축 공사장 위험물 안전관리 실태를 조사하고자 합니다.

가. 대  상: 국회의정관(영등포구 의사당대로 1) 등 20개소

나. 기  간: 2014.06.09.∼6.20

다. 조사인원 : 위험물 담당, 사법조사, 공사업 담당(2인1조 탄력운영)

라. 확인사항

○ 임시허가가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급

○ 화재 시 사용가능한 소화기구의 적재·적소 배치

○ 지정수량 미만 위험물 저장·취급의 『서울특별시 위험물 안전관리조례』준수여부

○ 공사장 관계인 대상 위험물 안전관리 교육 실시 등

##########################

★담당자	구본형		위험물안전팀장	손창오		예방과장	06/05 代김금숙
협조자
시행	예방과-9086	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울 영등포구 문래로197 영등포 소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	부분공개