다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	물재생센터 분뇨반입량 변경 조정 시행 알림

1. 우리시 시정에 적극 협조하여 주시는 귀 사(협회)에 진심으로 감사드립니다.

2. 우리시 물재생센터에서 분뇨, 음폐수, 침출수를 반입처리함에 있어 일부 센터에서 하수유입량 감소에 따라 환경부의 「공공하수도시설 운영관리 업무지침」에서 규정한 하수연계처리 오염부하량 기준을 과다 초과하고 있어 하수처리 적정운영이 곤란한 실정입니다.

3. 이에 우리시에서는 하수 및 분뇨처리의 효율적 운영을 위하여 아래와 같이 난지물재생센터 분뇨반입량 일부를 서남물재생센터로 변경 반입코자 하오니 해당 분뇨수집운반업체에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 해당 센터 및 자치구에서는 변경내용이 준수될 수 있도록 관리하여 주시기 바라며, 생활환경과에서는 음폐수 반입시 전처리 관리를 강화하여 하수처리 적정 운영에 협조하여 주시기 바랍니다.

- 시 행 일 : 2014. 6. 9(월)

- 변경내역

대상업체	변 경 전	변경(조정) 후
한성성업(주)	난지센터 반입 (일부 서남 반입)	기존 반입량 포함 일 300톤 서남물재생센터로 반입
정익산업(주)	난지센터 반입 (일부 서남 반입)	기존 반입량 포함 일 300톤 서남물재생센터로 반입

. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물재생계획과장,생활환경과장,서울특별시중랑물재생센터소장(슬러지재활용과장),서울특별시난지물재생센터소장(슬러지재활용과장),(주)서남환경 대표이사,강남구청장(청소행정과장),(사)한국환경청화협회장,한성성업(주),정익산업(주)
주무관	정병권		오폐수관리팀장	강성욱		물재생시설과장	전결 06/05 김병위
협조자
시행	물재생시설과-7202	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3847	/전송	2133-1043	/	jeongbj@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다