	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	신영119안전센터 감염관리실 고압세척기 누수 부분 수리 완료 결과 통보

1. 관련근거

가. 신영119안전센터-1311(2014.03.24.)『감염관리실 고장발생 보고(수동 물세척기 누수)』

나. 현장지휘대-3208(2014.03.25.)『감염관리실 누수 보수공사 완료 및 수동 물세척기 누수 고장 알림』

다. 신영119안전센터-2495(2014.06.04.)『감염관리실 고압세척기 누수부분 수리 검사(수)조서 결과 보고』

2. 위와 관련 우리서 신영119안전센터 감염관리실 고압세척기 누수 부분 수리가 완료 되었기에 알려드리니, 구급업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건명 : 신영119안전센터 감염관리실 고압세척기 누수 부분 수리

나. 수리사유 : 감염관리실 급수시설 및 고압세척기 누수로 물을 이용한 세척소독을 못하므로써 위생관리에 어려움이 있어, 긴급으로 수리하여 직원 위생관리 및 구급업무에 만전을 기하기 위함.

다. 계약금액 : 금330,000원(금삼십삼만원)

라. 수리내역

1) 회수밸브 교체

2) 고압세척기 수리

마. 수리완료일 : 2014. 06. 02.

바. 예산과목 : 하자보수보증금.  끝.

	소방행정과장
담당자	김재형		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	06/05 김용규
협조자
시행	소방행정과-8407	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	kjhf119@seoul.go.kr	/	대시민공개