문서번호	충무로119안전센터-2406
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	진압3대장	119안전센터장
이일환	박경춘	06/05 방원

소방활동자료조사서( 동양생명사옥)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

소방활동자료조사서( 동양생명사옥)

1. 일반현황

대상명	동양생명사옥		위 치	을지로2가 185-10			전 화	772-9970
관계인	(주)동양 증권		소방안전 관리자	김풍규	상 주 인 원		350	수 용 인 원	3,000
주용도	업무		취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근조 평지붕 12/4층 1동 건축면적 : 587㎡ 연 면 적 : 11,135.㎡
특 이 사 항
2. 조사사항
분 야		조 사 내 용				조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)		○송수구 위치 및 활용여부				-건물정면 우측에 위치함
연소확대요인		○가연성 물질 등				-연소 확대요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)		○도시가스 차단밸브 위치 ○위험물관리 상태 및 위치				-난방용 도시가스 안전사용함
화기취급상황		○화기취급 장소 및 관리상태				-특이사항 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차 진입 및 부서위치 ○특수차 활용 여부	-건물 전면에 부서 가능 -특수차 활용 가능함
긴급 통행	○교통의 비상용도로 유ㆍ무	-해당 없음
피난명령 및 인명구조여건	○대피장소 및 피난통로 ○야간근무 및 숙식인원 ○불특정 다수인 출입장소	-옥상대피 가능함 -야간경비 5명 근무함
비상용승강기 및 피난계획	○위치ㆍ대수ㆍ승차인원	-상용 승강기 2기 운영됨
소화용수시설	○공ㆍ사설 소방용수시설	-소화전 2927호 활용 가능
기타 조치사항	○부상자 후송 인근병원 등	-서울백병원 이송

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년 5 월  28 일

조사자 소속 : 충무로119안전센터  계급 소방장  성명 이일환 (인)

계급          성명        (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2