문서번호	수도자재관리센터-10282
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	소장
김흥식	최정화	06/05 성시영
협 조

상수도 공사용자재 입고검사 보고

(대형21-서광공업, 대형32-동양밸브)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도 공사용 자재 입고검사 보고

상수도 공사용으로 구매한 자재에 대하여 입고검사 결과를 보고합니다

□ 구매건명

○ 대형21 : 버터플라이밸브(금속시트조정형) 600mm구매

- 계약업체 : 서광공업(주), 경기도 안성시 소재

○ 대형32 : 소프트실 제수밸브(일반형) 150mm외 5종구매

- 계약업체 : 동양밸브(주), 인천시 남동공단 소재

□ 입고검사일 : 2014. 06. 05.

□ 검사자  : 지방공업주사보 김흥식

□ 입고검사 내역

구 분	검사량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	성분 분석	구상화	용출 시험 (kc인증)	결과	비고
버터플라이밸브 (금속시트조정형) 600mm	2	1	1-직접	1-자체	1-자체	1-자체	1-적합	적합	대형21
소프트실 제수밸브(일반형) 80mm외 1종	100	1	1-직접	1-자체	1-자체	1-자체	1-적합	적합	대형32

□ 금번 납품수량

-버터플라이밸브(금속시트조정형) : 600mm - 2개

-소프트실 제수밸브(일반형) : 80mm-50개, 100mm-50개

□ 입고검사 내용

- 버터플라이밸브(금속시트조정형) 600mm외 1품목에 대하여  규격검사등을

검사실시 한바, 검사규정에 적합하였으며 재료시험에 대한 자체시험성적서를

검토한바 적합함.

□ 보고자 의견

- 입고검사를 실시한바 시방서 규격에 적합하므로, 납품처리함이 타당하다고 사료됨

붙   임 : 검사표 1부.  끝.