화 재 예 방 점 검 확 인 표(2014.06.04)
대시민공개
종합상황실-5641						결재	담당자	전산통신과장		자원관리과장
◦확인일시 :	2014.6.5.						박항석	서영배		06/05 이병은
◦점검결과

착 안 사 항	점 검 결 과	조 치
1. 화기취급 안전관리 ○ 각 실과 전열기구 안전관리 - 선풍기 플러그 제거 - 부속실 냉장고 등 전열기구제거 - 단일콘센트, 복사기 등 플러그 제거 ○ 컴퓨터, 프린터기 등 플러그 제거	○ 각 실과 전열기구 안전관리됨 - 전열기구 제고됨 - 복사기 등 플러그 제거됨 ○ 컴퓨터, 프린터기 등 플러그 제거됨
2. 소방시설 유지관리 ○ 옥내소화전 정상 유지관리 - 표시등 점등상태 - 소방호스 유지관리 ○ 소화기 분산배치 관리 - 약제 적정여부 - 소화기 호스 적정여부 ○ 자동화재탐지설비 기능유지 - 수신기, 도통, 단락, 작동시험 ○ 피난구 유도등 점등 상황	○ 옥내소화전 유지관리 저겅함 - 표시등 점등됨 - 소방호스 관리상태 양호함 ○ 소화기 저겅 분산배치 관리됨 - 약제 적정함 - 소화기 호스 적정함 ○ 자동화재탐지설비 기능유지 적정함 - 점검한바 이상없음 ○ 피난구 유도등 점등상태 적정함
3. 근무감독 ○ 자체방화관리 여부 (당직순찰근무)	○ 각 실 자체 방화순찰 및 당직 순찰 실시한바 이상없음

	당직관	전산통신과	전산통신과장	서영배
	당직원	종합상황실	소방장	박항석