	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(긴급)

1. 관련근거

가. 2014 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 [15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리]

나. 현장지휘대-1496(2014.2.18.)호 『2014년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획(알림)』

2. 위와 관련 성내119안전센터 관리중인 소방용수시설 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

부서명	조사일	용수번호	주 소	고장내역	비고
성내119 안전센터	6.4.수.	124호 (지상식)	강동구 성내동 112-64번지 서울종합배관상사 앞	소화전 몸통 누수

붙임 : 1. 소방용수시설 고장 발생 복명서 1부

2. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	성내119안전센터장
담당자	이재욱		1팀장	김권		센터장	06/05 유득식
협조자
시행	성내119안전센터-2670	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39	/
전화	02)474-0119	/전송	02)488-3780	/		/	대시민공개