	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 확인점검 계획(로댕노래빠)

1. 시흥119안전센터-2230(2014.05.29)호 『시정보완명령서 (로댕노래빠)』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 시정보완명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
로댕 노래빠	서울시 금천구 시흥본동 889-6	2014. 05.29	2014. 06.05	피난설비	○비상구 통로상 유도등 미점등	2014. 06.09	위.이수원장.정욱환

가. 안전관리자 : 소방위 전승범

나. 확인사항 : 시정보완명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	정욱환		진압2대장	전승범		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/08 代한기룡
협조자
시행	시흥119안전센터-2410	(		)	접수		(		)
우	153-864	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31호 시흥119안전센터	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/	a#########@seoul.go.kr	/	대시민공개