문서번호	동물기획과-4451
보존기간	년
결재일자	2014.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	주무관	동물기획과장		동물원장
박창희	유미진	김태원		06/08 노정래
협 조

해양관 보수공사에 따른 돌고래수송전 해수검사를 위한  출장 결과 보고

해양관 보수공사에 따른 돌고래수송전 해수검사를 위한  출장 결과 보고

해양관 보수, 보강 공사에 따른 돌고래 5수를 사육관리를 위한 해수검사를 위해 울산 장생포고래 박물관 출장 후 그 결과를 다음과 같이 보고함.

Ⅰ				출 장 내 용		K

○ 일    시 : 2014. 06. 4(수)

○ 장    소 : 울산 장생포고래박물관

○ 출 장 자 : 동물기획과 박창희

○ 출장내용

- 사육사가 직접 돌고래 관리 예정 해수의 PH,수온,염도등을 측정하고

- 채수한 해수는 검사기관에 의뢰 (화학적 산소요구량(COD)와 부유물질량(SS))

○ 출장일정

▶ 6월 4일(수)

- 07:30 서울역 KTX 출발

- 09:54 울산역KTX 도착

- 11:00 장생포 고래박물관 도착

- 11:00~13:00 해수검사 및 임대장소 점검

- 13:00 장생포 고래박물관에서 울산역KTX 출발

- 14:22 울산역KTX 출발

- 17:50 서울역KTX 도착

- 19:00 서울대공원 도착

Ⅱ			출 장 결 과

▢ 수질 측정 및 채수

○ 일  시 : 2014.06.04.(수) 11:00~13:30

○ 장  소 : 울산 장생포 고래 박물관

○ 관계자 : 수처리 담당(박성호 주임), 사육담당자(전상률)

○ 수질 측정 항목

시험항목(해수)	단위	기준	측정 결과
			돌고래 관리 풀	울산 풀장 해수
수 온	℃	19 ~ 25	19.5	16.2
염 도	%	2.5 ~ 3.0	3.34	3.35
수소이온농도(PH)	-	7.8～8.3	8.21	8.22
화학적산소요구량(COD)	㎖/ℓ	2이하	채수 (검사의뢰)
부유물질량(SS)	㎖/ℓ	25이하	채수 (검사의뢰)

* 수온 : 돌고래 관리시 기준 유지 가능

* 염도 : 기준 이상으로 측정되었으나 돌고래 사육관리에 이상 없음

○ 검사기관에 의뢰 항목 : (화학적 산소요구량(COD)와, 부유물질량(SS))

○ 관계자 의견 : 현재 해수 수질에는 이상이 없으나 돌고래 5수 관리 시에는 부유물질량(탁도)은 기준 유지가 어려울 거라 예상을 함.

Ⅲ			관련사진

돌고래관리풀
	수질 측정	측정 결과	채수
취수처리해수
	수질 측정	측정 결과	채수

붙임  출장 계획서 1부.  끝.