다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	마곡지구 하수관로공사 시설물 사전 예방점검에 따른 협조 요청

1. 물재생계획과-7251호(2014.6.9.)와 관련입니다.

2. 마곡지구 하수도 시설물에 대한 사전 예방점검을 통해 하수시설물 인수인계시 문제점이 발생되지 않도록 시구 합동 사전 예방점검을 실시코자 하오니 협조하여 주시기 바라며, 강서구에서는 점검계획에 따라 점검 후 결과를 2014.6.19.(목)한 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 점검개요

○ 일    시 : 2014. 6. 10(화) ~ 6. 17(화) <기간 중 6일>

○ 점 검 자 : (市)물재생계획과, (區)강서구 안전치수과 합동

구 분	점검조장	점검 조원	비고
1공구	강서구청 하수팀장	시청 : 이원영 구청 : 황대일	sh공사
2공구	물재생계획과 하수관리팀장	시청 : 신중선 구청 : 박성근	sh공사

○ 점검대상 : 마곡지구내 하수관로 신설공사

○ 주요 점검내용

- 시공 중인 하수관로 중점점검 항목

·굴착시 안전성 및 시공성 준수 여부

·흙막이 공법 설계도서 준수 여부

·관 접합시 수리학적으로 유수 흐름이 원활하게 유하 가능 여부

·하수본관·빗물받이·가정배수관 등 관 연결 상태

·맨홀 시공 적정성

·기존 지하 매설물 처리상태

·현장 반입자재 관리실태 및 자재 품질 확인 적정성 여부

- 시공 완료된 하수관로 중점점검 항목

·관로 연결상태

·관로 경사도 적정 여부

·수밀검사 여부 및 검사 적정성 확인

·관로 내부 이상유무 확인 여부

(D1,000㎜ 미만 CCTV조사,  D1,000㎜이상 육안조사)

·맨홀 내부 시공 상태(인버트설치 여부, 점검사다리 등)

·관로내 타관시설 통과 여부 등

·연결 관로 마감 상태 및 관로내 누수여부 확인 등

붙임 : 방침서 사본 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	마곡조성담당관,SH공사사장,강서구청장(안전치수과장)
전문관	김재승		하수계획팀장	이도우		물재생계획과장	06/09 이진용
협조자
시행	물재생계획과-7283	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울시청 서소문별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02-2133-3786	/전송	08-2133-1042	/	jsk678@seoul.go.kr	/	대시민공개