함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	현장전술 검토회의 결과 보고 (알림)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-3886(2014.6.2.)호 『화재방어검토회의 확행 및 현장전술 검토회의 시행 알림』

나. 화재출동(2014.6.1. 17:47) 『중랑구 봉화산로 73(중화동) 오두리숯불바베큐 연통 화재』

2. 우리 관내 발생화재에 대해 지휘 및 현장 활동사항 전반에 대해 실시한 현장전술 검토회의 결과를 다음과 같이 보고하(알리)니, 각 관(부서)은 참고하여 향후 화재진압작전에 만전을 기하기 바랍니다.

	<현장전술토론 결과 개선사항>
- 선착대 지휘관의 신속한 화점 확인 및 보고 철저 - 연통화재 등 상층부로 수관연장 시, 계단 및 주택을 통하여 수관연장을 하지 말고 인접층(옥상 등)에서 로프를 이용하여 관창을 상층부 진압대원에게 신속히 전달 · 화재진압 - 일일, 주간, 장비점검 시 로프가방내 로프의 꼬임 유무를 확인하여 로프를 사려놓는 등 유지관리에 만전을 기하고, 관창보조 등 재난현장 진입 직원은 로프가방을 상시 소지하여 상층부 장비 달아매기 항시 대비 - 소방활동 자료조사 및 생활안전 구조출동 등 소방활동간 목탄을 사용하는 화목보일러 또는 이와 유사한 시설이 발견될 경우 연통안에 재 또는 찌꺼기가 쌓이지 않도록 주기적으로 청소를 실시하는 등 주의사항, 관리방법 안전교육 실시 【예방과-436(2014.1.10.)호 『화목보일러 화재안전대책 추진 계획 시달』 참고】

붙 임 : 현장전술 검토회의 결과 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	각 과 및 119안전센터(구조대)
담당자	이상열		지휘2팀장	최승달		현장지휘대장	06/09 최재천
협조자
시행	현장지휘대-4066	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울 중랑구 신내길 183 (신내2동 644-2)	/
전화	02-3423-1194	/전송	02-3423-2035	/	bethelsy@seoul.go.kr	/	대시민공개