	종로소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 보수대상 알림(4개소)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하는 소방용수시설 중 보수대상을 다음과 같이 알려드리니 조속히 보수 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보수대상 소화전 개요

연 번	관리번호	종 별	식 별	위 치	고 장 내 용	비 고
1	신-246호	소화전	지상식	종로구 사직로 95-0 (필운동 142 CU 편의점 앞)	출수불능 (스핀들 헛돔)	사용불가
2	신-219호	소화전	지상식	종로구 효자로 31 (통의동 7-25)	출수불능 (스핀들 헛돔)	사용불가
3	신-388호	소화전	지상식	종로구 효자로 9 (통의동 35-66)	출수불능 (스핀들 헛돔)	사용불가
4	신-150호	소화전	지상식	종로구 필운대로 6길 21-0 (통인동 48-1)	출수불능 (스핀들 파손)	사용불가

붙 임  보수대상 소방용수시설 위치도 및 사진 4부.  끝.

	종로소방서장
담당자	장봉수		대응총괄팀장	김용갑		현장지휘대장	전결 06/09 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-6088	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개