문서번호	원수관리과-994
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	06/09 박기석
협조

자양 및 구의취수장 이전 건설공사(1공구) 하자보수 완료보고(맨홀정비)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

“자양 및 구의취수장 이전 건설공사(1공구)”

시설물 하자보수 완료보고

자양 및 구의취수장 이전 건설공사(1공구) 준공시설물인 취수장내 매몰된 오수 및 우수맨홀 4개소에 대해 하자보수 및 정비를 완료하고 보고드림

□  현   황

○ 정비기간 : 2014. 06. 03 ~ 06. 9일

○ 시 공 사 : 대진종합건설(주) 대표 김 영 수

○ 하자발생사항 및 완료내역

▷ 구의 취수장내 오수 및 우수맨홀이 매몰되어 있음(4개소)

- 기존 오수맨홀 1개소

- 신설 오수맨홀 1개소,  우수맨홀 2개소

▷ 매몰된 오수 및 우수맨홀(4개소)을 찾아내어 정비완료함

(첨부 : 정비 현황사진 참조)

□  행정사항

○ 취수장 시설물에 대한 수시점검을 통해 하자사항 발생시 시공사로 하여금 즉시 보수토록 조치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

따로붙임 : 맨홀정비 현황사진 1부(아래 ⇓)

취수장내 오수 및 우수맨홀정비

관리운영동 옆 매몰된 우수맨홀 정비
강북염소투입동 뒤편 오수맨홀 정비
구의 염소투입동 뒤편 오수 및 우수맨홀 정비