문서번호	정수과-1066
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주	임건혁	06/09 박기석
협 조

2014년 여과지 보충용 여과사 재 구매 계획 보고

2014. 06

여과지 보충용 여과사 재 구매 계획 보고

여과사 구매 낙찰 업체가 구매 물량 수급차질에 따른 납기부족으로 계약을 포기하여 납품기한을 기존 30일에서 100일로 변경하여 여과지에 사용중인 여과사 유출량을 보사하여 여과수 수질관리에 만전을 기하고자 합니다.

여과사 현황

○ 재고량 : 0㎥

○ 보사 필요량 : 130㎥

○ 구매 예정량 : 130㎥

재 구매 사유

○ 여과사 구매 물량 수급 차질에 따른 납기부족으로 계약 포기

○ 행정관리과-2209(2014.05.19.)호 및 붙임 참조

○ 금액 변경 없음 : 소요금액은 기존 견적서로 갈음

○ 납품기한 변경 : 30일 → 100일

여과사 규격

항 목	여 과 사
규격	KWWA F100
외 관	불순물이 적고 단단 균등할 것
유 효 경	1.0mm ± 0.1
균 등 계 수	1.4 이하
최 대 경	2.0mm 이하
최 소 경	0.3mm 이상

보사 및 저장 계획

○ 구매 예정일 : 2014. 09. 30 이전

○ 보사 예정일 : 2014. 10. 15 이전

○ 저장 내역 : 전량 보사 예정

○ 행정사항

- 예 산 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선교체비, 기타교체비,

여과사 구매 및 유지관리

- 소요금액 : 19,082,250원

○ 구매방법 : 전자공개 수의계약.

붙임 : 1. 견적서(강원산업) 1부.

2. 수의계약 결격업체 알림 1부.

3. 낙찰포기서 1부.  끝.