		남부수도사업소
CU########9#######A14###############E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(노량진동 249-45호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0992014028642
처리일자	2014년 06월 05일 15 시 20 분
공사장소	156-804 서울 동작구 노량진2동 249-45
소유자성명 (건물주)	한영주	연 락 처	#############
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/06/05		검사일	2014/06/05		검사자	한규수
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	아라누수탐지공사		주 소	122-908 서울 은평구 응암1동 197-78 상가-104
	대표자	유재표		전 화	#############
검사방법	현장방문하여 유안점검
검사결과	이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							한규수				시설관리팀장					고신석					시설관리과장					06/09 조상덕
협조자
시행			시설관리과-12848										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	대시민공개