문서번호	시설관리과-12845
결재일자	2014.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
오영진		고신석	06/09 조상덕
협조

보   고   서

(상도동 466-5 보호통교체)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  6.

남부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 지역담당 업무중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2014. 6. 9.

보고자 : 지방시설주사보 오영진

건   명 : 보호통교체요청에 따른 조사보고

보호통 교체요청 현황

연번	주 소	신청자	연락처	교체이유
1	상도동 466-5	김경생	#############	보호통 뚜껑 파손, 내부 매몰 등으로 관리불가

보고내용

○ 상기지번의 수도계량기 보호통 뚜껑 파손으로 교체필요하나 보호통이 파손되어 뚜껑설치가 불가하며, 보호통 내부가 매몰되어 보온재 설치가 불가하여 겨울철 동파가 우려됨

조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 『상도1동외 14개동 상수도공사』 년간단가업체인 태성건설 대표 홍영인에게 작업지시하여 보호통을 교체하고자 합니다.

○ 공사내용

- 공사개요 : 보호통교체 1개소

- 공 사 비 : 500천원

붙  임 :  현장사진 1부.  끝.