문서번호	시설관리과-12025
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
강은영		전결 06/09 이자원
협조
	주무관		임헌대

보    고    서

(상수도 시설물 정비)

2014. 6.

강서수도사업소

시설관리과

보    고    서

본부에서 시행한 “배수관 시설물 운영실태 조사용역”결과와 관련, 매몰된 시설물중 철개탐지 결과 시설물이 확인되어 정비코자 함.

제  목 : 상수도 시설물 정비 보고

적출현황 및 정비계획

연번	구 분	위 치	적출내용	정비계획
1	시설물 (상수도맨홀)	화곡동 919-1	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
2	〃	화곡동 898-1	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
3	〃	화곡동 663-4	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
4	〃	화곡동 425-1	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
5	〃	화곡동 98-146	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
6	〃	화곡동 1146	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
7	〃	화곡동 50-116	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
8	〃	화곡동 783-23	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
9	〃	화곡동 869-8	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
10	〃	화곡동 859-19	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)
11	〃	화곡동 861-38	- 매몰	변실정비 철개굴상(1개소)

조치(처리) 의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [나일건설, 대표 이춘화]에 작업지시 하여 조치코자 함.

- 소요예산 : 10,000천원

- 예산비목 : 시설비.  끝.