문서번호	시설관리과-8411
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유광창		임종진	06/09 代임종진
협조

보고서(우이초등학교 수도계량기구경환원)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

강북구 관내 수유동(인수동) 담당업무중 아래와 같은 사항이 발행하여 보고합니다.

2014. 06. 09

보고자 지방시설주사보  유 광 창

□ 현   황

○ 위   치 : 수유동 370-9 우이초등학교

○ 기존계량기현황 : D=50mm

-1999년 D=80mm → 50mm 구경축소

○ 관련근거 : 상수도배관증설요청(서울우이초등학교-7125, 2014.05.28.)

□ 보고내용

○ 해당건물의 수도계량기를 1999년 80mm → 50mm 로 구경축소하였으나 현재 구경축소로 인한 물량부족으로 소출수 현상이 빈번하여, 학교측이 당초 계량기구경인 D=80로 구경환원 해달라는 요청을 하고있는 사항임.

○ 현황사진

□ 조치의견

○ 위와 같은 사항으로 학교 내 구경축소되어있는 50mm 수도계량기를 80mm로 구경환원코자 하며,

○ 2013년 미아동외 4개동 상수도공사 계약업체에 작업지시하여 배관 정비 후 수도자재사업소에 대형계량기(D=80mm) 설치의뢰코자 합니다.

붙임 : 관련공문 1부. 끝.