함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	도로감지선 실정보고 회신(능동로 배수관부설공사)

1. 문서번호 공사감독2처-8135호(2014.06.05)와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는 “능동로 배수관부설공사”의 도로감지선에 대한 실정보고와 관련하여 아래와 같이 검토 회신하니 공사감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과

- 도로감지선 구간 공사시행시 서울시경에 입회토록 연락 조치하고,

- 도로감지선 파손시 재설치 비용이 과다하므로 파손되지 않도록 최대한 기존                    부설차로로 공사시행하고 여의치 않은 경우 배관을 우회하여 공사를 시행.

- 배관을 우회하여 시공할 경우 추후 설계변경 후 정산에 반영하여 처리.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	06/09 안재엽
협조자
시행	급수운영과-13180	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2766	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)