함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀(상수도) 정비결과 회시

1. 도로보수과-4734(2014.5.21.)호 와 관련입니다.

2. 위 호로 귀 사업소에서 통보하신“남대문로(숭례문 ~ 한국은행간)”의 상수도 불량맨홀 자체 정비 후 결과를 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 상수도맨홀 자체정비 대상

연번	노선명	위 치	관리기관	맨 홀 종 류	규격	개 소
2	남대문로	남대문로 남대문시장Gate 2 앞 3차로 서울역 → 명동	중부수도 사 업 소	상수도	￠648	1개소
3		남대문로 18 1차로 (남시약국앞) 서울역 → 명동			￠648	1개소
14		남대문로 29-2 3차로 (이디아커피점앞)명동 →서울역			￠648	1개소
16		남대문로 25 3차로 (컴퓨터휴게실앞) 명동→서울역			￠318	1개소
17		남대문로 17 1차로 명동→서울역			￠648	1개소

별첨 : 상수도 맨홀정비 완료 사진 1부.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							최용진			급수설비팀장					이병운					급수운영과장					06/09 김영삼
협조자
시행			급수운영과-11676									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과															/
전화		02-3146-2149						/전송			02-3146-2189					/													/	대시민공개