위험물취급소 현장확인 복명서[변경허가 - 광장주유소]

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	구본형	代김금숙	06/09 이형배

	위험물주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 06. 05.
복명자 : 소방위 이완택, 소방위 구본형

복       명       내       용

출장일시

2014.06.05. 14:00 ~ 16:30

건    명

위험물취급소 현장확인 복명서[변경허가 - 광장주유소]

내용

1. 민원접수 제1509호(2014.06.05.)와 관련입니다.

2.  위와 관련 광장주유소 변경허가 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이        보고합니다.

가. 상호 및 설치자 : 광장주유소/ 대표자

나. 위치(전화) : 서울특별시 영등포구 국회대로 632 번지 (☏02-2672-1151)

다. 변경내용

허가번호	변 경 전	변 경 후
################ ###########	####################### ######################## ########################	####################### ######################## #######################
	################ ############# #############	################ ############
	##########	##########

라. 확인내용 : 위험물취급소 변경시설 도면과 동일여부 및 변동 유무 확인 등

마. 변경사유 : 주유취급소의 효율적인 유지관리

바. 확인결과 및 조사자 의견 : 서류검토 및 현지확인 결과 위험물안전관리법          제6조제1,2항(위험물시설의 설치 및 변경 등) 및 별표13[주유취급소의               위치·구조 및 설비의 기준]의 규정에 의하여 적합하게 신청 되어 위험물 주유취급소        의 변경을 허가함이 가하다고 사료됩니다.

붙 임 : 변경전 ․ 후 도면1부.  끝.

비  고