	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령서 확인점검 결과 보고(로댕노래빠)

1. 시흥119안전센터-2410(2014.06.08)호 『시정보완명령서 대상 확인점검 계획』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 특정소방대상물 비상구불시단속 결과, 시정보완명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : 위.이수원, 장.정욱환

나. 확인결과

대 상	주 소	명령일	도래일	시정보완명령 사항		확 인 일 자	확 인 결 과
로댕노래빠	금천구시흥대로216 (금천구시흥본동889-6)	2014. 06.08	2014. 06.09	피난설비	○비상구 통로상 유도등 미점등	2014. 06.09	완 비

끝.

담당자	정욱환		센터장	이수원		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/09 代한기룡
협조자
시행	시흥119안전센터-2431	(		)	접수		(		)
우	153-864	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31호 시흥119안전센터	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/	a#########@seoul.go.kr	/	대시민공개