다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		서울특별시
수신	소방방재청장(방호조사과장)
(경유)
제목	2014년 이동탱크저장소 일제정비 결과 제출

1. 관련근거

가. 소방방재청 방호조사과-1149(2014.2.25.)호「2014년 이동탱크저장소 일제정비 계획 시달」

나. 소방방재청 방호조사과-2647(2014.5.2.)호 「2014년 이동탱크저장소 일제정비기간 연장(5.31) 알림」

2. 위와 관련, 이동탱크저장소 일제정비 결과를 다음과 같이 제출합니다.

※ 이동탱크저장소 소방검사는 과거 6개월 이내 기 실시하여 갈음

가. 이동탱크저장소 정기전수검사

1) 기    간 : 2013. 11. 18 ~ 12. 12

2) 검사실시 : 이동탱크저장소 466개소

3) 결    과 : 양호 364개소, 불량 102개소

나. 이동탱크저장소 특별가두검사

1) 기    간 : 2014. 2. 5 ~ 2. 21

2) 검사실시 : 이동탱크저장소 184개소

3) 결    과 : 양호 174개소, 불량 10개소

붙임  :  2014년 이동탱크저장소 일제정비 결과(서울) 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
담당자							김효중			가스위험물안전팀장					박순일					예방과장					06/09 이상구
협조자
시행			예방과-12235									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 예장동 6-7 서울소방재난본부 3층 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1532						/전송			02-3706-1519					/													/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.