	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령서 확인점검 결과 보고(동서빌딩 등 2개소)

1. 예방과-10194(2014.06.2)호 『조치명령서 대상 확인점검 계획』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 특정소방대상물 소방특별조사 결과, 조치명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : 장.김기수, 교.정호영

나. 확인결과

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인 결과
동서빌딩 (한선옥 건물)	구로구 경서로9길35 (구, 고척동 148-1)	2014. 5.22	2014. 6.5	경보설비	○ 수신기 작동불량 ○ 전층 발신기 작동불량	2014. 6.9	완비
				피난설비	○ 전층 피난구 유도등 및 계단통로 유도등 미점등
흥왕실업 (김홍식 건물)	구로구 경서로71 (구, 고척동172-141)	2014. 5.22	2014. 6.5	경보설비	○ 수신기 작동불량 ○ 1층 경보설비 발신기 증설	2014. 6.9
				피난설비	○ 2층 사무실 및 교양실 주 출입문 상단 피난구 유도등 미점등

끝.

★담당자	김기수		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/09 代한기룡
협조자	담당자	정호영
시행	예방과-10561	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 현장대응단 63-12(경인로 408)	/
전화	(02)2619-0119	/전송	(02)2615-1119	/	kisu8759@seoul.go.kr	/	대시민공개