문서번호	주차계획과-7429
결재일자	2014.6.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	차고지관리팀장	주차계획과장
김원선	김종상	06/09 안석진

우이동 차고지 가설건축물 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
동운제55호 (‘14.6.2)	-	--	-	-

도시교통본부

[주차계획과]

우이동 차고지 가설건축물 검토보고

□ 신청내용

○ 위    치 : 서울시 강북구 우이동 6-1

○ 신 청 자 : 동아운수(주) 대표이사 임진욱

○ 신청내용 : 우이동매입차고지 내 가설건축물(배차실) 설치 토지사용 허가   신청 (동아운수 : ’14. 6. 2)

- 배차실용 콘테이너 설치 : 16.52㎡(3.303m×5m, 1개)

□ 차고지 개요

위 치	면적(㎡)	건물 (바닥면적㎡)	건물내역	도시계획시설	비고
강북구 우이동 6-1외 1필지	4,035	298.99	지하1 지상2층	’78.10.14

□ 시설 현황

차량대수	주차면적(㎡)	사무동 (연면적㎡)	정비실 (가설건축물)	비 고
60대	3009.0	939.19㎡	50㎡

□ 검토결과

○ 사무동 1층에 배차실을 설치하여 운용하고 있으나 장소가 협소하고 위치상 시야가 확보되지 않아 차량출입 확인 및 통제관리에 어려움이 있어 배차실을 출입구옆에 설치의 필요성 및 박차에 지장없음

□ 조치의견

○ 입주업체의 불편을 해소하기 위하여 차고지 운영에 지장이 없는 공간에        가설건축물 설치를 위한 토지사용을 승인코자 함

- 가설건축물 설치 규모 : 콘테이너 16.52㎡(3.303m×5m, 1개)

붙 임 : 1.가설건축물 설치 배치도 1부.

2. 공유재산 사용허가 및 허가조건 1부. 끝.